| Lugar | Dirección inmueble afectado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dirección establecimiento de comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En funcionamiento |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |
| CALIBRACION EN SITIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de calibración |  |  |  |  | Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor de Referencia |  |  |  | Factor de Calibración |  |  |  |  |
| DATOS DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | Hora Inicial | Hora Final | Punto de medición |  |  |  |  | Nivel Máximo (Lmax dB(A)) |  |  |  | Nivel Mínimo (Lmin dB(A)) |  |  |  |  |  | Nivel Promedio (Leq dB(A)) |  |  |  |  |  |
| (Res. Nº 8321 de 1983 Art 17- zona receptora, periodo y nivel máximo de presión sonora en dB(A)) Periodo diurno: 7:01-am - 9:00 pm periodo nocturno: 9:01 pm – 7:00 am. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Supera los niveles |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona 1 | RESIDENCIAL |  | Estándar máximo nocturno ((45 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
|  |  |  | Estándar máximo diurno ((65 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
| Zona 2 | COMERCIAL |  | Estándar máximo nocturno ((70 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
|  |  |  | Estándar máximo diurno ((60 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
| Zona 3 | INDUSTRIAL |  | Estándar máximo nocturno ((70 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
|  |  |  | Estándar máximo diurno ((70 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
| Zona 4 | TRANQULIDAD |  | Estándar máximo nocturno ((45 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
|  |  |  | Estándar máximo diurno ((45 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  | No |  |
| DATOS DEL INSTRUMENDO DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Ref. |  |  |  | Serie |  |  | Certificado de calibración No. |  |  |  |  | Fecha de Calibración |  |  |  |  |  |  | Acreditado por |  |  |
| El sonómetro, que se utiliza para realizar las pruebas de sonometría, está debidamente calibrado tanto eléctrica como acústicamente, así como también se encuentra en adecuadas condiciones de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentación |  |  |  | Sonómetro - Trípode – Pistofono Calibrador, Computador Portátil |  |  |  |  |  |  |  | Otro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso |  |  |  | La medición de los niveles de presión sonora, se determina mediante un sonómetro, a 1,2 metros sobre el nivel del piso y aproximadamente a 1,5 metros de las paredes de la vivienda, esto a su vez, en tres sitios diferentes con una distancia entre estos de 0.5 metros, de forma continua durante un periodo de 15 minutos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de condiciones meteorológicas |  |  |  | Seco |  |  | SI | NO |  | Lluvioso o húmedo | SI |  | NO |  |  | Se efectúa medición |  |  |  | SI |  |  | NO |
| Se aplica medida correctiva |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________                  _______________________________________

RESPONSABLE MEDICIÓN DE SONOMETRÍA                                     FUNCIONARIO O CONTRATISTA TESTIGO

Secretaria de Gobierno - Subsecretaría De Control

Estrategia de Control Ambiental

Alcaldía de Pasto.

_______________________________                                                       _______________________________________

POLICIA METROPOLITANA PASTO                                                                               SOLICITANTE

PLACA NO.

CUADRANTE NO.