## #1
PROCESO SALUD PÚBLICA
NOMBRE DEL FORMATO
AUDITORIA A AMBULANCIAS
| FECHA | VERSIÓN | CÓDIGO | PÁGINA
| 2024-05-31 | 1 | SP-F-249 | 1 de 3
IPS:
ASPECTOS A OBSERVAR |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
PARA TRASLADO ASISTENCIAL TERRESTRE Y PRESTACION DEL SERVICIO DE APH
TALENTO HUMANO
Dentro del talento humano para la prestacion del servicio de APH se cuenta con tecnologo en atencion prehospitalaria o tecnico profesional en atencion prehospitalaria o medico en cualquier caso, cuenta con certificado de capacitacion de soporte vital avanzado.
Dentro del equipo para la prestacion del servicio de APH se cuenta con conductor con certificado de capacitacion en primeros auxilios 40 horas.
SISTEMA SONORO DE ALERTA VIAL DE LA AMBULANCIA
La ambulancia cuenta con pito convencional o estandar.
la ambulancia cuenta con sirena electronica minimo de tres tonos seleccionables independientemente y activadas manualmente.
La ambulancia cuenta con equipo de perifoneo o megafonia externa que garantice su audicion a una distancia minima de 10 metros.
SISTEMA DE COMUNICACIÓN
La ambulancia cuenta con sistema de telecomunicacion y/o radiocomunicacion movil o portatil asignado a esta, que les permita establecer contacto con su central o base de operaciones y la red de coordinacion del ente territorial cumpliendo las normas vigentes del ente regulador ( decreto 0461 de dic 2018).
La ambulacia cuenta con radiotelefono con sistema de recarga portatil.
La ambulancia cuenta con el radiotelefono con las respectivas autorizaciones del uso de radiofrecuencias experdidas por el ente regulador
Carrocería:
Tiene dos compartimentos, uno para el conductor y otro para el paciente con comunicación visual y auditiva entre sí. El vehículo tiene en el compartimiento del paciente ventanas con vidrio de seguridad, con visibilidad únicamente de adentro hacia fuera y con dispositivo de martillo o de otro tipo para fracturarlas, en caso de necesidad.
El color principal de la ambulancia debe ser blanco como color principal. En todos los lados exteriores de la carrocería incluido el techo esta la leyenda "AMBULANCIA" fabricada en material reflectivo. En el aviso de la parte anterior externa de la carrocería, la palabra "AMBULANCIA", debe estar escrita en sentido inverso.
los costados y en la parte posterior del vehículo debe llevar el nombre o logotipo de la entidad a la cual pertenece, la sigla TAB o TAM según el caso y el nombre del municipio sede de la Institución Prestadora de Servicios de Salud.
Los costados, puertas posteriores y en el techo de la ambulancia, tiene la "Estrella de la Vida", de color azul o verde reflectivo ó el Emblema Protector de la Misión Médica de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 4481 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan del Ministerio de Salud y la Protección Social.
Luces exteriores:
Tiene dispositivo de señalización óptica (barra de luces) en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180° y de fácil observación con la luz del día.
La parte posterior de la carrocería del vehículo debe llevar un dispositivo de señalización óptica, que puede ser de tipo rotatorio, intermitente o estroboscópico, visible como mínimo a 180° y de fácil observación a la luz del día.
Tiene dos luces de delimitación laterales blancas fijas, distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
Tiene dos luces de delimitación laterales rojas intermitentes ambas distribuidas simétricamente en cada costado del vehículo.
Condiciones generales del interior del vehículo:
Con relación a los revestimientos interiores del compartimiento del paciente, estos no tienen elementos afilados o cortantes, son de material lavable, con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes habituales.
El piso de la ambulancia es antideslizante, su unión con las paredes es hermética y se encuentra adherido al vehículo.A28
Con relación a la silla del acompañante, ésta es de material lavable, cuenta con cinturones de seguridad y protección para la cabeza y la espalda.
Tiene cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla adicional.
Con relación a la silla del personal auxiliador, ésta tiene cinturones de seguridad y protección para la cabeza y espalda.
En el compartimiento del paciente, lleva la leyenda de "NO FUME" y "USE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD".
Los gabinetes del compartimiento del paciente son livianos, de material resistente, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y tienen sistema de puertas de material transparente, resistente, con anclajes seguros para evitar la apertura de las puertas.
Los entrepaños de los gabinetes tienen un borde ligeramente elevado para evitar que los medicamentos y equipos se caigan cuando el vehículo esta en movimiento
En los gabinetes llevan el nombre correspondiente y colores de Identificación para guardar los elementos de acuerdo con su especialidad, así: Azul: Sistema respiratorio; Rojo: Sistema Circulatorio; Amarillo: Pediátrico; Verde: quirúrgico y accesorios.A34

## #2
PROCESO SALUD PÚBLICA
NOMBRE DEL FORMATO
AUDITORIA A AMBULANCIAS
| FECHA | VERSIÓN | CÓDIGO | PÁGINA
| 2024-05-31 | 1 | SP-F-249 | 1 de 3
ASPECTOS A OBSERVAR |  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
Los equipos de tratamiento médico están asegurados convenientemente sin detrimento de su operación.A36
La ambulancia tiene iluminación interior para todo el área de manejo del paciente.
Tiene lámpara desmontable que permita su utilización a distancia del vehículo.
Tiene barra pasamanos en el compartimiento del paciente fijada al techo y resistente para sostener al personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento.
Tiene compartimiento aislado para los cilindros de oxígeno con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimiento del paciente.
Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.
Sistema sonoro y de comunicaciones
Tiene una sirena como sistema principal de alerta.A38
Cuenta con sistema de telecomunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia, que le permita establecer contacto con su central, base o red de coordinación.
Dotación:
1. Camilla principal con sistema de anclaje.
2. Camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar el paciente.
3. Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular
4. Atril portasuero de dos ganchos
5. Silla de ruedas portátil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de mínimo 120 kg. Permitiendo el lavado y desinfección sin deteriorarse. Deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
6. Monitor de Signos Vitales con mínimo monitoreo de Presión Arterial no invasiva, brazaletes adulto y pediátrico, electrodos para monitoria adultos y pediátrico, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso
7. Desfibrilador Automático Externo
8. Un tensiómetro adultos.
9. Un tensiómetro pediátrico.
10. Un fonendoscopio adultos.
11. Un fonendoscopio pediátrico.
12. Pinzas de Maguill
13. Tijeras de material o cortatodo
14. Un termómetro clínico.
15. Una perilla de succión.
16. Una riñonera
17. Un pato mujeres
18. Un pato hombres
19. Una lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto
20. Una manta térmica aluminizada
21. Sistema de oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles. Adicionalmente debe presentar sistema portátil de oxigeno de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxigeno al paciente.
22. Aspirador de secreciones eléctrico con dispositivos para succión de repuesto (cauchos de succión /látex),con sondas de aspiración de varios tamaños
23. Conjunto para inmovilización que debe contener inmovilizadores cervicales graduables adulto (2) y pediátrico (2), Inmovilizadores laterales de cabeza, férulas de cartón o de plástico ó maleables para el brazo, antebrazo, pierna y pié; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas triangulares y vendas elásticas (varios tamaños).
24. Contenedores para la clasificación y segregación de los residuos generados.
25. Un extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kg. para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente).
26. Chalecos reflectivos para la tripulación
Medicamentos, Dispositivos Médicos e insumos:
1. Guantes desechables
2. Apósitos de gasa y apósitos de algodón.
3. Ganchos de cordón umbilical estériles o similares.
4. Cinta de esparadrapo y cinta de microporo
5. Sábanas para la camilla.
6. Cobija para el paciente
7. Tapabocas.
8. Un dispositivo autoinflable de bolsa válvula máscara con reservorio de oxígeno para adultos.
9. Un dispositivo autoinflable de bolsa válvula máscara con reservorio de oxígeno pediátrico.
10. Una máscara oxigeno de no reinhalación con reservorio para adulto.
11. Una máscara oxigeno de no reinhalación con reservorio pediátrica.
12. Una máscara de oxígeno simple para adulto.
13. Una máscara de oxígeno simple pediátrica.
14. Cánula nasal de oxígeno para adulto
15. Cánula nasal de oxígeno pediátrico
16. Dos (2) mangueras o conectores de oxígeno
17. Aditamento supraglótico de varias tallas adulto y pediátrico.
18. Un sistema ventury o multiventury con diferentes fracciones inspiradas de oxígeno.
19. Máscaras de oxígeno para sistema ventury adulto y pediátrico
20. Dos (2) vasos humidificadores simples
21. Dos (2) vasos humidificadores ventury
22. Una microcámara de nebulización con mascarilla para adulto
23. Una microcámara de nebulización con mascarilla pediátrica

## #3
PROCESO SALUD PÚBLICA
NOMBRE DEL FORMATO
AUDITORIA A AMBULANCIAS
| FECHA | VERSIÓN | CÓDIGO | PÁGINA
| 2024-05-31 | 1 | SP-F-249 | 1 de 3
24. Cuenta con recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.
25. Cuenta con gafas de bioprotección, elementos de desinfección y aseo.
soluciones:
(Suero Salino Normal 0.9% 500cc (6 unds),
Hartman o Lactato Ringer 500cc (4 unds),
dextrosa en agua destilada al 10% 500cc (1 und)
dextrosa en agua destilada al 5% 500cc (2 unds)
Catéteres venosos de diferentes tamaños
Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños
Equipos de microgoteo (3)
Equipos de macrogoteo (6)
Torniquetes para acceso IV
Un torniquete para control de hemorragias
Jeringas desechables de diferentes tamaños(1cc a 50 cc
Frascos con jabón antiséptico y quirúrgico
Elementos de desinfección y aseo
Procesos Prioritarios:
Adicional a lo exigido para todos los servicios cuenta con guías, protocolos o manuales para:
1. Manejo de urgencias.
2. Procedimiento de traslado que incluya traslado de niños y personas en abandono o sin acompañante
3. Guías para el traslado asistencial en la modalidad ofertada.
4. Rutinas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo.
5. Rutinas de aseo del vehículo.
6. Guias de buenas prácticas de esterilización en los dispositivos, instrumental y dotación que así lo requieran.
7. Manual de limpieza y desinfección de la ambulancia y los equipos biomédicos, camillas, etc.
8. Documento para la gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades.
Historia Clínica y Registros:
Cuenta con Hoja de ruta de cada paciente trasladado donde especifique nombre, documentos de identificacion, Diagnostico, Signos vitales.
Adicional a lo definido en todos los servicios, deberán contar con un registro con el nombre de los pacientes atendidos o trasladados, fecha, hora, origen y destino del servicio, tipo de servicio, nombre del personal que atiende el servicio, evolución y procedimientos durante el traslado o atención de los pacientes en el programa o servicio.
Interdependencia:
Disponibilidad de esterilización
Medicamentos:
DECRETO 0188 DE 0CTUBRE 20 DE 2023
1. NT institucional
2.Código de habilitación
3.Numero de placa vehículo
4.Tipo de vehículo medicalizado o básico
5.Modalidad ( terrestre, acuático o aéreo)
6. Tarjeta de propiedad
7. Certificado aval vigente de la inscripción ante el instituto departamental de salud en misión médica.
8.Certificado de habilitación
9.Todos los vehículos que presten los servicios de TEP deberán contar con un sistema de georreferencion y comunicación que permita el monitoreo y Contacto con el software del SEM
10. Contar con un dispositivo de comunicación que permita el flujo de información con el SEM en tiempo real desde el momento de la atención, durante el traslado y en el ingreso del paciente en la IPS.
TOTAL
Observaciones Generales encontradas en el recorrido:
Información, elaboración instrumento resolución 3100 y decreto 0188

## Hoja4
PROCESO SALUD PÚBLICA
NOMBRE DEL FORMATO
AUDITORIA A AMBULANCIAS
| FECHA | VERSIÓN | CÓDIGO | PÁGINA
| 2024-05-31 | 1 | SP-F-249
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por:
| DALIA LUCY ORDOÑES HINESTROSA | MARILUZ MONCAYO VILLAREAL | MARY LUZ CASTILLO ROSERO
| Coordinadora Sistema de Emergencias Médicas | Subsecretaria de Seguridad Social | Líder Proceso de Salud Pública
BGHG